Утвержден распоряжением Администрации

Левчуновского сельского поселения

16.09. 2014 г. №14-р

ПЛАН

**действий Администрации**

 **Левчуновского сельского поселения**

 **при возникновении**

 **технологических нарушений и аварийных ситуаций**

**ЦЕЛИ:**

 1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объекта

 2. Мобилизация усилий организаций, предоставляющих коммунальные услуги, по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций в здании администрации Левчуновского сельского поселения.

 3. Снижение до приемлемого уровня ущерба и минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций в здании администрации Левчуновского сельского поселения.

**ЗАДАЧИ:**

 1. Приведение в готовность подразделений по ликвидации аварийных ситуаций в административном здании Левчуновского сельского поселения, концентрация необходимых сил и средств.

 2.Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

 3.Обеспечение работ по локализации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

 4.Обеспечение устойчивого функционирования администрации в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

**Список**

**дежурных служб организаций, осуществляющих тепло-, газо-, электро-, водоснабжение и водоотведение населения, потребителей, организаций, обеспечивающих транспортировку ресурсов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование организации | Номер телефона |
| 1. | ОАО «Николаевскрайгаз» | 04 |
| 2. | ООО «Волгоградрегионгаз» | 96-10-53 |
| 3. | «Волгоградэнерго»Николаевский РЭС | 96-12-58 |
| 4. | ОГУП «Волгоградавтодор» участок №3 Быковского ДРСУ | 96-18-78 |
| 5. | НП «Живая вода» Левчуновского с/п | 8-902-312-35-37 |

2. РАСЧЕТЫ ДОПУСТИМОГО ВРЕМЕНИ УСТРАНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ

*а) на объектах водоснабжения*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование техногенного нарушения | Время на устранение (час, мин) |
| - | нет | нет |

*б) на объектах теплоснабжения*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п /п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение (час, мин) | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха,  |
|  |  |  | 0 | - 10 | - 20 | Более - 20 |
| 1.2.3.4. | Обрыв электросетиПоломка электродвигателя в котельнойВыход из строя дизель – генератораВыход из строя системы отопления при низких температурах воздуха | 0,5-1,01,01,0-3,02,0-24,0 | 202020-1515-10 | 151515-1010-5 | 101010-55-0 | 555-00-5 |

*в) на объектах электроснабжения*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование техногенного нарушения | Время на устранение (час, мин) |
| 1.2.3.4.5. | Обрыв электросетиВыход из строя дизель – генератораОтключение электродвигателя в котельнойНаводнениеВозгорание на объектах | 0,5-3,01,0-5,01,0-3,02,0-4,01,0-3,0 |

3.ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМ МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2014года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п /п | Наименование материальных средств | Единица измерения | Количество | Организация и место хранения материальных средств |
| 1.2.3. | Трубы, фасонина в ассортиментеНеобходимые материалы для устранения электроповрежденийНеобходимые материалы для устранения повреждения газового оборудования |  |  | Склад НП «Живая вода»«Волгоградэнерго»Николаевский РЭСОАО «Николаевскрайгах». |

4. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНИЗАЦИЙ И СЛУЖБ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

в здании а

Администрации Левчуновского сельского поселения.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п /п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес предоставления информации | Примечание |
| 4.1. *Технологические нарушения (аварийная ситуация), устраняемое обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки* |
| 4.1.1. | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации в здании Администрации | Дежурный по администрации | Глава поселения  | В зависимости от объема аварийной ситуации информирование ЕДДС МЧС НАО |
| 4.1.2. | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | Обслуживающий персонал | Руководитель учреждения, организации, председатель комиссии ГО и ЧС МО |  |
| 4.1.3. | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | дежурный | Глава поселения | В зависимости от объема аварийной ситуации информирование ЕДДС МЧС НАО |
| 4.2. *Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени* |
| 4.2.1. | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте . | дежурный | Председатель комиссии ГО и ЧС МО, Глава МО | Информирование ЕДДС МЧС НАО |
| 4.2.2. | Прибытие в здание администриации или к месту работы штаба. | Руководство администрации ,руководство привлекаемых организаций | Руководитель и члены оперативного штаба | Председатель комиссии ГО и ЧС МО ведет учет прибытия оповещенных |
| 4.2.3. | Доработка, с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Руководитель и члены оперативного штаба | Руководство администрации ,руководство привлекаемых организаций |  |
| 4.2.4. | Организация оперативного поста штаба | Руководитель оперативного штаба | Председатель комиссии ГО и ЧС МО |  |
| 4.2.5. | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Руководитель оперативного штаба, руководители организаций определенных планом привлечения дополнительных сил и средств | председателю комиссии ГО и ЧС МО, Глава МО |  |
| 4.2.6. | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Председатель комиссии ГО и ЧС МО,  | Руководитель оперативного штаба | Информирование ЕДДС МЧС НАО |
| 4.2.7. | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Руководитель оперативного штаба | Глава поселения |  |
| 4.2.6. | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Руководитель оперативного штаба | Председатель комиссии ГО И ЧС МО, Глава МО | Информирование ЕДДС МЧС НАО |

 Приложение № 1

ФОРМА

ДОКЛАДА О ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

В ЗДАНИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕВЧУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п /п | Наименование показателя | Содержание показателя |
| 1. | Дата, время возникновения аварийной ситуации, (час. мин.)  |  |
| 2. | Место возникновения (наименование объекта) аварийной ситуации |  |
| 3. | Причина возникновения аварийной ситуации |  |
| 4. | Зона ответственности |  |
| 5. | Количество пострадавших, в том числе погибших, (чел / чел) |  |
| 6. | Характеристика и масштаб аварийной ситуации, предполагаемый ущерб |  |
| 7. | Влияние аварийной ситуации на работу других предприятий и отраслей |  |
| 8. | Возможность справиться с аварийной ситуацией собственными силами, (да /нет) |  |
| 9. | Сведения о привлеченных силах к ликвидации аварийной ситуации (чел / ед. техники)  |  |
| 10. | Краткая характеристика проводимых мероприятий по ликвидации аварийной ситуации |  |
| 11. | Должность, фамилия, имя, отчество, телефон руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации |  |
| 12. | Планируемое время завершения работ по ликвидации аварийной ситуации (дата / час, мин.) |  |
| 13. | Должность, фамилия, телефон лица, доложившего об аварийной ситуации |  |

Оперативный дежурный

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество) (дата) (подпись)

 Приложение № 2

**РАСЧЕТ СИЛ И СРЕДСТВ**

**ПРИВЛЕКАЕМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ УГРОЗЕ И ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ЗДАНИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕВЧУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п /п | Наименование подразделений (формирований) их ведомственная принадлежность | Силы и средства привлекаемые комиссией ГО и ЧС МО  |  |
| 1. |  | Личный состав(чел) | Наименование специальной техники (кол-во, ед.) | Срок готовности (час) |
| Силы и средства наблюдения и контроля | 9 | Телефонная связь | постоянно |
| 2. | При пожарах | 2 | Пожарная машина Зил-130 –1ед.ЗАЩ «Агрофирма «Восток»Мотопомпа МП – 600- 1ед.НП «Живая вода». | 0,5-1,0 |
| 4. | При авариях на системах жизнеобеспечения(газовая служба) | 1 | нет | постоянно |
| 5. | При взрывах на сетях и объектах | нет | нет | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |